## EquipmentDb
family_device_name | family_instance_name | max_flow | normal_velocity | geometry | dimension1 | system_equipment_type | manufacture | system_flow_parameter_name | system_name_parameter
ADSK_Диффузор_Круглый_Приточный | ДП_100 | 72 | 2 | o | 100 | Supply_system | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Круглый_Приточный | ДП_125 | 112.5 | 2 | o | 125 | Supply_system | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Круглый_Приточный | ДП_160 | 184.32 | 2 | o | 160 | Supply_system | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Круглый_Приточный | ДП_200 | 288 | 2 | o | 200 | Supply_system | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Круглый_Приточный | ДП_250 | 450 | 2 | o | 250 | Supply_system | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Круглый_Вытяжной | ДВ_100 | 72 | 2 | o | 100 | Exhaust_system | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Круглый_Вытяжной | ДВ_125 | 112.5 | 2 | o | 125 | Exhaust_system | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Круглый_Вытяжной | ДВ_160 | 184.32 | 2 | o | 160 | Exhaust_system | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Круглый_Вытяжной | ДВ_200 | 288 | 2 | o | 200 | Exhaust_system | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Круглый_Вытяжной | ДВ_250 | 450 | 2 | o | 250 | Exhaust_system | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Прямоугольный_Приточный | 300х300 | 648 | 2 | s | 300 | Supply_system | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Прямоугольный_Приточный | 450х450 | 1458 | 2 | s | 450 | Supply_system | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Прямоугольный_Приточный | 600х600 | 2592 | 2 | s | 600 | Supply_system | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Прямоугольный_Вытяжной | 300х300 | 648 | 2 | s | 300 | Exhaust_system | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Прямоугольный_Вытяжной | 450х450 | 1458 | 2 | s | 450 | Exhaust_system | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
ADSK_Диффузор_Прямоугольный_Вытяжной | 600х600 | 2592 | 2 | s | 600 | Exhaust_system | Systemair | ADSK_Расход воздуха | ИмяСистемы
42GWC Carrier_univ | 42GWC 200 | 2000 | 2 | D | 400 | Fan_coil_system | CARRIER | FANCOIL_01 | ИмяСистемы
42GWC Carrier_univ | 42GWC 300 | 4000 | 2 | D | 500 | Fan_coil_system | CARRIER | FANCOIL_01 | ИмяСистемы
42GWC Carrier_univ | 42GWC 400 | 6000 | 2 | D | 600 | Fan_coil_system | CARRIER | FANCOIL_01 | ИмяСистемы
42GWC Carrier_univ | 42GWC 500 | 8000 | 2 | D | 700 | Fan_coil_system | CARRIER | FANCOIL_01 | ИмяСистемы
42GWC Carrier_univ | 42GWC 600 | 10000 | 2 | D | 800 | Fan_coil_system | CARRIER | FANCOIL_01 | ИмяСистемы